[Data]

Laudo Técnico de Autovistoria

<razão social da edificação>

<Município>/<UF> – <mês/aaaa>

<Índice a segundo nível de numeração dos itens>

1.- Considerações Preliminares.

Este Laudo de Autovistoria é o documento completo resultante do trabalho executado na vistoria da edificação, análise, classificação e priorização das manifestações patológicas, conforme exigências da ABNT NBR 16.747/2020 e NBR 15. , recomendações da Norma de Inspeção Predial do IBAPE de 2025 e legislação vigente.

A inspeção apresentada neste laudo é o resultado de um exame “clínico geral” que avalia as condições globais do objeto em estudo e detecta a existência de problemas de conservação ou funcionamento, com base em uma análise fundamentalmente sensorial e efetuada por um profissional habilitado. Com base nesta análise, pode ocorrer a recomendação de contratação de ensaios especializadas ou outras ações para que se possa aprofundar e refinar o diagnóstico.

A documentação da edificação solicitada pelo inspetor na reunião inicial foi analisada e avaliada, e o resultado fica registrado na planilha apresentada no Anexo 1 deste laudo.

1.1.- Características e localização da edificação.

1.2.- Objetivo.

Avaliar as condições de segurança, funcionalidade, habitabilidade e manutenção da edificação, de acordo com os critérios da ABNT NBR 16.747/2020, normas correlatas, legislação vigente e metodologia apresentada neste documento.

1.3.- Plano de Trabalho.

As etapas básicas desenvolvidas para a realização do presente trabalho de Inspeção Predial constam na tabela que segue:

1.4.- Condições e limitações.

O Laudo de Inspeção Predial segue as condições abaixo relacionadas, além de estar sujeito às seguintes limitações:

- Neste trabalho computamos como corretos os elementos documentais consultados e as informações prestadas por terceiros, de boa fé e confiáveis;

- O trabalho apresentado e o resultado final são válidos apenas para a sequência metodológica apresentada, sendo vedada a utilização deste laudo em conexão com qualquer outro trabalho, exceto como referência para contratação dos serviços de manutenção;

- O responsável técnico não assume responsabilidade sobre matéria alheia ao exercício profissional, estabelecido em leis, códigos e regulamentos. Foram observadas apenas condições externas que, eventualmente, possam influenciar o desempenho, a segurança ou a manutenção da edificação, sem caracterizar análise do poder público ou de serviços urbanos.

2.- Metodologia adotada para o Trabalho de Autovistoria.

A metodologia adotada para este trabalho segue as normas da ABNT, IBAPE e legislação estadual e municipal que regulamentam a autovistoria.

2.1.- Norma Brasileira para Inspeção Predial - NBR-16.747/2020.

A metodologia básica para execução do presente trabalho foi pautada nos requisitos constantes da NBR-16.747/2020 (Inspeção Predial – Diretrizes, Conceitos, Terminologia e Procedimentos) da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, como segue:

“Abrangências da análise

A inspeção predial baseia-se na constatação e análise do estado aparente de desempenho dos sistemas construtivos na fase de uso, operação e manutenção, considerando os requisitos dos usuários.

A análise consiste na constatação da situação da edificação quanto à sua capacidade de atender à suas funções segundo os requisitos dos usuários, com registro das anomalias, falhas de manutenção, uso e operação e manifestações patológicas identificadas nos diversos sistemas construtivos e instalações de uma edificação.

2.2.- Norma de Inspeção Predial do IBAPE/2025.

A Norma de Inspeção Predial do IBAPE fixa diretrizes, conceitos, terminologias, critérios e procedimentos relativos à atividade de Inspeção Predial, a fim de detalhar a metodologia com base na ABNT NBR 16747/2020 - Inspeção Predial: Diretrizes, Conceitos, Terminologia e Procedimento. Fornece procedimentos essenciais para a Inspeção Predial, considerando a análise das condições técnicas, de uso, operação, manutenção e funcionalidade da edificação e de seus sistemas e subsistemas construtivos, de forma sistêmica e predominantemente sensorial. Tais procedimentos se baseiam na avaliação da perda de desempenho na fase de uso da edificação, observados os seguintes requisitos de desempenho definidos pelas exigências dos usuários:

- Segurança: segurança estrutural; segurança contra incêndio; segurança no uso e na operação;

- Habitabilidade: estanqueidade; saúde, higiene e qualidade do ar; funcionalidade e acessibilidade;

- Sustentabilidade: durabilidade e manutenibilidade.

A norma se aplica a todas as tipologias de edificações, sendo elas públicas ou privadas, devendo ser observadas as características técnicas e complexidade dos sistemas e subsistemas construtivos para definição da equipe multidisciplinar, formada por profissionais habilitados, necessária para a Inspeção Predial.

As normas ABNT apresentadas a seguir são referências auxiliares e complementares à aplicação da norma IBAPE: NBR 16747: Inspeção Predial – Diretrizes, Conceitos, Terminologia e Procedimento; NBR 5674: Manutenção de Edificações – Requisitos para Sistemas de Gestão de Manutenção; NBR 16280: Reforma de Edificação - Requisitos. NBR 14037: Diretrizes para Elaboração de Manuais de Uso, Operação e Manutenção das Edificações – Requisitos para Elaboração e Apresentação dos Conteúdos; e NBR 15575-1: Edificações Habitacionais – Desempenho, Parte 1: Procedimentos Gerais.

2.3.- Critérios e Metodologia da Inspeção.

2.3.1.- Critérios.

O critério utilizado para elaboração de laudos baseia-se na análise do risco oferecido aos usuários, ao meio ambiente e ao patrimônio, diante as condições técnicas, de uso, operação e manutenção da edificação, bem como da natureza da exposição ambiental.

A análise do risco consiste na classificação das anomalias e falhas identificadas nos diversos sistemas construtivos e instalações de uma edificação, quanto ao seu grau de risco, relacionado com fatores de conservação, depreciação, saúde, segurança, funcionalidade, comprometimento de vida útil e perda de desempenho.

2.3.2.- Método.

O método empregado consiste em: determinar o nível da inspeção predial (NBR 16.747); verificar e analisar a documentação; obter informações com responsável pela edificação; vistoriar os sistemas construtivos e instalações definidos para o escopo do trabalho; classificar as anomalias e falhas constatadas nos itens vistoriados; registrar as não conformidades e as evidências por imagens;   classificar e analisar as anomalias e falhas quanto a origem e ao grau de risco; definir prioridades de manutenção; efetuar recomendações técnicas e soluções; avaliar a manutenção e uso da edificação; apresentar recomendações gerais e de sustentabilidade; elaborar o laudo técnico; e apresentar as ART’s/RRT’s com os responsáveis técnicos.

O planejamento da vistoria inclui uma entrevista com o responsável pela edificação, abordando características técnicas e aspectos cotidianos da manutenção e do uso do imóvel.

2.3.3.- Classificação das Inspeções Prediais (NBR 16.747) e Edificações.

Aa classificação das inspeções prediais e edificações devem ser efetuadas segundo critérios definidos em nomas técnicas, conforme segue:

- Quanto ao NÍVEL de inspeção predial as edificações são classificadas quanto a sua complexidade e elaboração de laudo, consideradas as características técnicas da edificação, manutenção e operação existentes e necessidade de formação de equipe multidisciplinar para execução dos trabalhos. Os níveis de inspeção predial podem ser classificados em nível 1, nível 2 e nível 3:

- NÍVEL 1: Edificações mais simples, sem necessidade de equipe multidisciplinar, necessário somente um profissional: Engenheiro Civil ou Arquiteto;

- NÍVEL 2: Edifícios multifamiliares ou comerciais sem sistemas construtivos mais complexos como climatização, automação, etc, somente com elevadores. Requer equipe multidisciplinar composta de Engenheiro Civil ou Arquiteto e Engenheiro Elétrico;

- NÍVEL 3: Edificações complexas onde há sistemas implantados com manutenção regulamentada pela NBR 5674 da ABNT. Requer equipe multidisciplinar composta de Engenheiro Civil ou Arquiteto, Engenheiro Elétrico e Engenheiro Mecânico.

- Quanto ao RISCO as edificações são classificadas considerando o risco oferecido aos usuários, ao meio ambiente e ao patrimônio, dentro dos limites da inspeção predial:

- CRÍTICO: Relativo ao risco que pode provocar danos contra a saúde e segurança das pessoas e/ou meio ambiente, perda excessiva de desempenho causando possíveis paralisações, aumento de custo, comprometimento sensível de vida útil e desvalorização acentuada, recomendando intervenção imediata;

- REGULAR: Relativo ao risco que pode provocar a perda de funcionalidade sem prejuízo à operação direta de sistemas, perda pontual de desempenho (possibilidade de recuperação), deterioração precoce e pequena desvalorização, recomendando programação e intervenção a curto prazo;

- MÍNIMO: Relativo a pequenos prejuízos à estética ou atividade programável e planejada, sem incidência ou sem a probabilidade de ocorrência dos riscos críticos e regulares, além de baixo ou nenhum comprometimento do valor imobiliário, recomendando programação e intervenção a médio prazo.

- Quanto ao DESEMPENHO as edificações são classificadas em três níveis de desempenho: MINIMO, INTERMEDIÁRIO e SUPERIOR;

As Prioridades para efetuar as manutenções das não conformidades são apuradas por metodologias técnicas como a GUT adaptado (Gravidade, Urgência e Tendência), ou outra que as dispõe em ordem decrescente quanto ao grau de risco:

- Prioridade 1 (Alta): ações necessárias para correção das não conformidades devem ser executadas de imediato, quando a perda de desempenho compromete a saúde e/ou a segurança dos usuários, e/ou a funcionalidade dos sistemas construtivos, com possíveis paralisações; comprometimento de durabilidade (vida útil) e/ou aumento expressivo de custo de manutenção e de recuperação. A manutenção deve ser efetuada em prazo inferior a 8 meses;

- Prioridade 2 (Média): ações corretivas necessárias a serem executadas a médio prazo, quando a perda parcial de desempenho (real ou potencial) tem impacto sobre a funcionalidade da edificação, sem prejuízo à operação direta de sistemas e sem comprometer a saúde e segurança dos usuários. A manutenção deve ser efetuada em prazo inferior a 15 meses;

- Prioridade 3 (Baixa): ações necessárias a serem planejadas a longo prazo, quando a perda de desempenho (real ou potencial) pode ocasionar pequenos prejuízos à estética ou quando as ações necessárias são atividades programáveis e passíveis de planejamento, além de baixo ou nenhum comprometimento do valor da edificação. A manutenção pode ser efetuada em prazo não superior a 30 meses.

2.3.4.- Critérios para avaliação da manutenção, uso da edificação e do desempenho.

As recomendações quanto a manutenção, uso da edificação e sustentabilidade serão efetuadas segundo os critérios que seguem.

- Quanto a MANUTENÇÃO da edificação será avaliada a coerência entre o plano de manutenção apresentado e o recomendado pela construtora no Manual de Uso e de Manutenção e as especificações dos fabricantes de equipamentos e sistemas inspecionados em conformidade com a ABNT NBR 14037. Na avaliação serão considerados a existência ou não de plano de manutenção, a idade da construção, seu uso regular e condições de exposição ambiental entre outros aspectos, além de verificar se existem condições mínimas necessárias de acesso aos equipamentos e sistemas, condições de segurança para o mantenedor e usuários da edificação, efetiva execução das atividades dispostas no plano de manutenção, procedimentos técnicos e  periodicidades de execução das atividades de manutenção da edificação, classificando-a como: TOTALMENTE; PARCIALMENTE; ou NÃO ATENDE.

- Quanto as CONDIÇÕES DE USO a análise de cada um dos sistemas construtivos será efetuada em relação ao tipo de uso previsto em projeto, com observância de informações em projetos, se existirem, que estabeleçamos parâmetros operacionais e de uso de sistemas para a edificação inspecionada, dados de fabricantes, legislação específica e outros documentos que indiquem o uso adequado dos elementos, sistemas e equipamentos inspecionados. A classificação da condição de uso poderá ser REGULAR ou IRREGULAR:

- USO REGULAR é aquele onde a edificação é ocupada e utilizada dentro dos parâmetros previstos no projeto;

- USO IRREGULAR quando a edificação se encontra ocupada e utilizada de forma irregular, com o uso divergente do previsto no projeto.

- Quanto a DESEMPENHO a edificação é classificado por níveis, a partir da avaliação das anomalias e falhas, considerando gravidade, urgência e tendência. A classificação poderá ser BOM; REGULAR; RUIM; CRÍTICO:

- BOM, a edificação encontra-se em bom estado de conservação e funcionamento.
Anomalias inexistentes ou leves, sem impacto relevante no desempenho;

- REGULAR, anomalias leves a moderadas, com impactos pontuais. Exige manutenções corretivas programáveis;

- RUIM, anomalias significativas, com prejuízo ao desempenho, durabilidade ou segurança. Requer intervenções corretivas prioritárias;

- CRÍTICO, anomalias graves, com risco à segurança, à saúde ou à funcionalidade. Demanda intervenção imediata.

3.- Resultado da Vistoria Técnica e Classificação da Edificação.

3.1.- Descrição da Vistoria Técnica.

Os sistemas construtivos e instalações vistoriadas, com as condições observadas e as respectivas recomendações são apresentadas nos Relatórios de Não Conformidades, item 4 deste documento.

O resultado da vistoria é apresentado por sistema construtivo ou instalação, num conjunto de formulários, contendo o sistema e subsistema construtivo, anomalias ou falhas com suas classificações, priorizações, localizações, descrição das não conformidades e a respectiva evidência fotográfica.

3.2.- Resultado da Vistoria.

O resultado da vistoria, imagens dos formulários da coleta de dados, é apresentado no Anexo 2 deste documento e apresenta, fielmente, dados, informações e fotos coletadas durante a realização da vistoria.

3.3.- Resultado da Classificação da Edificação.

O resultado da classificação da edificação quanto ao nível de inspeção, grau de risco, desempenho, manutenção e uso foi efetuada seguindo a metodologia apresentada para execução deste trabalho e apresentada a seguir.

As Prioridades para aplicar as soluções de manutenção constam na relação apresentada no item 4. deste documento.

4.- Relação de Não Conformidades e Análise das Manifestações Patológicas.

4.1.- Relação de Não Conformidades e Soluções.

Neste item é apresentado, de forma clara e concisa, o conjunto de manifestações patológicas identificadas na vistoria, suas localizações e o número da foto no respectivo formulário de vistoria. Na tabela constam as prioridades para manutenção e soluções para retificação dos problemas de cada um dos sistemas construtivos ou instalações, visando mitigar os riscos e garantir a conformidade e eficiência da edificação, segundo normas técnicas vigentes.

Salientamos, também, a importância do condomínio documentar as manutenções corretivas realizadas no pós inspeção, indicando a solução aplicada, local da ocorrência, período da realização da manutenção corretiva e o responsável pela execução do serviço, de modo a subsidiar análise e recomendações de correções futuras, atendendo o exigido na legislação local.

A prioridade para manutenção de cada uma das não conformidades foi obtida pelo grau de risco (0 a 100), calculado com base nos parâmetros: : gravidade (40%); urgência (30%); abrangência (20%); e exposição (10%); da anomalia ou falha.

Quanto a definição das prioridades foi adotado o critério: grau de risco superior a 64 pontos, prioridade ALTA; grau de risco menor que 65 pontos e maior que 34 pontos, prioridade MÉDIA; grau de risco inferior a 35 pontos, prioridade BAIXA.

4.2.- Análise Estatística das Manifestações Patológicas.

A tabela que segue apresenta a estatística de ocorrências de manifestações patológicas por sistema construtivos e prioridades, onde se pode observar o comprometimento de cada um dos sistemas construtivos, possibilitando uma clara compreensão do estado da edificação e um adequado planejamento para execução das atividades de manutenções corretivas.

5.- Recomendações sobre a Manutenção, Uso, Sustentabilidade e Gerais.

No decorrer do processo de autovistoria foi efetuada a análise da documentação, a vistoria na edificação, a classificação da edificação e das anomalias e falhas identificadas, o que possibilitou uma completa avaliação dos sistemas construtivos da edificação.

A seguir estão registradas as recomendações para a manutenção, o uso, a sustentabilidade e outras consideradas pertinentes para este trabalho.

6.- Conclusão.

Diante do exposto neste documento, e após analisados todos os fatos observados que interferem ou possam vir a interferir com o assunto objeto deste laudo, concluímos:

- A vistoria proporcionou a constatação de que, considerando a idade da construção, o imóvel <não apresenta nenhum dano aparente que represente ameaça à sua solidez, no que se refere ao aspecto estrutural e contenções, pois não foram verificadas manifestações patologias que possam vir a comprometer a sua estabilidade>. OU apresenta dano que requer a imediata manutenção>.

- Verificou-se a <existência> de diversas anomalias como documentado neste laudo, as quais necessitam de intervenções corretivas a serem executadas segundo as prioridades definidas. OU <não existência>, de danos que possam comprometer a segurança da edificação.

- Com o intuito de melhor orientar futuras ações de manutenção e conservação do imóvel, recomendamos a execução de nova autovistoria no prazo máximo de 5 anos, para reavaliar e atuar preventivamente na situação construtiva da edificação.

7.- Encerramento.

7.1. Anexos:

- Anexo 1 – Relação de documentos solicitados e analisados;

- Anexo 2 – Resultado da Vistoria;

- Anexo 3 – Anotações de responsabilidade dos profissionais que atuaram nesta inspeção.

7.2.- Declaração de conformidade com o Código de Ética.

O signatário atesta que a presente autovistoria segue criteriosamente os seguintes princípios:

- Os itens deste trabalho foram revisados pessoalmente pelo responsável técnico que elaborou o Laudo Autovistoria;

- O responsável técnico não possui no presente, nem contempla para o futuro, interesse nos bens envolvidos neste trabalho;

- O responsável técnico não tem inclinações nem interesse em relação a finalidade deste trabalho, tão pouco em relação a solicitação;

- O trabalho encontra-se abrigado por absoluta confidencialidade, sendo garantido o sigilo perante terceiros quanto às razões que motivaram a presente contratação, bem como aos resultados alcançados.;

- Este trabalho foi elaborado em observância estrita aos princípios dos Códigos de Ética Profissional do CONFEA-Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia e do IBAPE - Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia.

7.3.- Termo de encerramento:

O responsável técnico pela execução deste trabalho coloca-se ao inteiro dispor para esclarecimentos adicionais, caso necessários.

O documento é entregue em mídia magnética.

Atenção: O titular do direito autoral deste trabalho somente autoriza sua reprodução nos casos legais cabíveis, vedando sua cópia ou qualquer forma de reprodução que caracterize plágio ou represente utilização dos direitos exclusivos do autor, sendo que sua violação acarretará as penalidades civis e criminais previstas no art.184 do Código Penal Brasileiro e Lei nº 9.610.

### <cidade>/<UF>, <dd> de <mês> de <aaaa>.

<assinatura digital>

___________________________________

<Nome inspetor> – Responsável Técnico

<Título inspetor> – CREA/CAU - <Número do CREA/CAU do inspetor>

<Especialidade do inspetor, se houver>

Anexo 1 – Relação de Documentos Solicitados e Avaliados

Anexo 2 – Resultado da Vistoria

Anexo 3 – Anotações de responsabilidade dos profissionais que atuaram nesta inspeção.

-.-.-.-.-